## Slide 1
Samuel Gallego Parra
Profesor ayudante doctor
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Gijón, 24/07/2026
Técnicas de radiación sincrotrón
XIII Escuela de Altas Presiones

## Slide 2
Celdas de yunques de diamantes
Calentamiento láser
Difracción de rayos X y neutrones
Cálculos teóricos
Condiciones extremas
Espectroscopía Raman
Geofísica
Absorción de rayos X
Radiación sincrotrón

## Slide 3
Índice no... 3 preguntas clave
¿Qué es la radiación sincrotrón?
¿Cómo se genera la radiación sincrotrón?
¿Cuáles son los elementos principales de una línea de sincrotrón?
Gijón, 24/07/2026

## Slide 4
Gijón, 24/07/2026
De la luz visible a los rayos X

## Slide 5
Gijón, 24/07/2026
De la luz visible a los rayos X
…, por ejemplo, entender cómo la radiación solar interacciona con la Tierra.
ToA: parte superior de la atmósfera

## Slide 6
Gijón, 24/07/2026
De la luz visible a los rayos X

## Slide 7
Gijón, 24/07/2026
De la luz visible a los rayos X
La luz visible interacciona bien con objetos cotidianos, hasta células, pero no a nivel atómico.
Para interaccionar a escala atómica, necesitamos cercanas a radios atómicos, como los rayos X.

## Slide 8
Gijón, 24/07/2026
De la luz visible a los rayos X
Como ejemplo, 2 técnicas basadas en rayos X comentadas a lo largo de la escuela:
Difracción de rayos X
Estructura cristalina
Parámetros de red
Simetría
Fases presentes
Transiciones estructurales
Textura, deformación y tamaño de partícula

## Slide 9
Gijón, 24/07/2026
De la luz visible a los rayos X
Como ejemplo, 2 técnicas basadas en rayos X comentadas a lo largo de la escuela:
Absorción de rayos X
XANES
Estado de oxidación
Coordinación local
Simetría local
Estados electrónicos desocupados
Cambios en el entorno químico
EXAFS
Distancias interatómicas
Número de vecinos
Desorden estructural
Tipo de átomos del entorno

## Slide 10
Gijón, 24/07/2026
De la luz visible a los rayos X
…disponibles gracias a fuentes “convencionales” de radiación.
Aquí entra en juego la radiación sincrotrón.
Largos tiempos de adquisición
Menor resolución estructural
Menor resolución y sensibilidad temporal
Limitaciones de los rangos de energías disponibles
Dificultad para estudiar sistemas dinámicos y condiciones extremas

## Slide 11
Gijón, 24/07/2026
Pero antes, un poco de historia…
James Clerk Maxwell
Joseph John Thomson
Wilhelm Conrad Roentgen

## Slide 12
Gijón, 24/07/2026
Pero antes, un poco de historia…
Joseph Larmor
Emil Wiechert
Potencia irradiada por una carga en trayectoria circular
Alfred-Maried Liénard

## Slide 13
Gijón, 24/07/2026
Pero antes, un poco de historia…
velocidad reducida
Joseph Larmor
Emil Wiechert
Alfred-Maried Liénard

## Slide 14
Pero antes, un poco de historia…
George Adolphus Schott
Julian Schwinger
Gijón, 24/07/2026
Descripción desde el punto de vista clásico/relativista de la distribución angular y espectral

## Slide 15
Gijón, 24/07/2026
Pero antes, un poco de historia…
factor de Lorentz
Distribución angular
Distribución espectral
George Adolphus Schott
Julian Schwinger

## Slide 16
Gijón, 24/07/2026
Pero antes, un poco de historia…
¡evidencias empíricas!

## Slide 17
Gijón, 24/07/2026
Pero antes, un poco de historia…
General Electric (Nueva York)
Floyd Haber (técnico)
“No veo razón por la cual el técnico deba obtener el crédito científico solo por tener sus ojos abiertos”
Herbert Pollock
Robert Langmuir

## Slide 18
Gijón, 24/07/2026
Pero antes, un poco de historia…
“¿Fue en 1947 que el ser humano observó por primera vez la radiación sincrotrón?”
John Bevis

## Slide 19
Gijón, 24/07/2026
Pero antes, un poco de historia…
Tantalus, Wisconsin
240 MeV
Diámetro 3 m
Corriente de 1 mA
Tiempo de vida de haz de…¡2 horas!

## Slide 20
Gijón, 24/07/2026
Pero antes, un poco de historia…
+ 60 sincrotrones en todo el mundo
> 60% concentrados en Europa, Japon, EEUU y Rusia

## Slide 21
Gijón, 24/07/2026
Características de la radiación sincrotrón
, cambio dirección de la velocidad → aceleración centrípeta → emisión de radiación

## Slide 22
Gijón, 24/07/2026
Características de la radiación sincrotrón
Distribución espectral, forma universal de la radiación sincrotrón
, mayor potencia emitida, con máximo en
, menor potencia emitida, decayendo rápidamente

## Slide 23
Gijón, 24/07/2026
Características de la radiación sincrotrón
Haz muy direccional, muy colimado
Tiene un espectro continuo

## Slide 24
Gijón, 24/07/2026
Características de la radiación sincrotrón
Haz muy direccional, muy colimado
Tiene un espectro continuo
Alto brillo

## Slide 25
Características de la radiación sincrotrón
Haz muy direccional, muy colimado
Tiene un espectro continuo
Alto brillo
Emisión en forma de pulsos coherentes
Tamaño de haz en torno a las micras, relacionado con la emitancia.
Gijón, 24/07/2026

## Slide 26
Gijón, 24/07/2026
¿Cómo funciona un sincrotrón?
  1) Acelerador lineal o linac
  Los electrones son generados por efecto fotoeléctrico, empaquetados en grupos (bunches) y acelerados hasta 0,2 GeV (200 millones de eV) mediante campos eléctricos.

## Slide 27
Gijón, 24/07/2026
¿Cómo funciona un sincrotrón?
  2) Anillo de aceleración (l = 300 m)
  Los electrones son acelerados hasta 6 GeV.
  3) Anillo de almacenamiento (l = 844 m)
  Los electrones viajan a lo largo del anillo, liberando la radiación sincrotrón hacia las líneas.

## Slide 28
Gijón, 24/07/2026
¿Cómo funciona un sincrotrón?
  Anillo de almacenamiento, parámetro característico de los sincrotrones.

## Slide 29
Gijón, 24/07/2026
¿Cómo funciona un sincrotrón?
  Imanes curvados
  Cuadrupolos
  Séxtuplos
  3.1) Para mantener a los electrones circulando en ambos anillos se disponen 3 sistemas magnéticos:

## Slide 30
Gijón, 24/07/2026
¿Cómo funciona un sincrotrón?
  3.2) A modo de reponer la energía pérdida durante la emisión de la radiación, en necesario disponer de cavidades de radio frecuencia a lo largo del anillo de almacenamiento

## Slide 31
Gijón, 24/07/2026
¿Cómo funciona un sincrotrón?
  4) Sistemas de inserción magnéticos

## Slide 32
Gijón, 24/07/2026
¿Cómo funciona un sincrotrón?
  5) Cabinas óptica, experimental y de control

## Slide 33
Gijón, 24/07/2026
Líneas de alta presión

## Slide 34
Gijón, 24/07/2026
Líneas de alta presión
ID15A
ID15B
Two beamlines on a canted straight section
ID15A: Materials chemistry/engineering
20 – 100(500) keV
M. DiMichiel, S. Checchia, D. Duran
ID15B: High-pressure diffraction and imaging
30 keV
G. Garbarino, J. Rodrigues, A. Rosa, K. Skrzynska, D. Duran

## Slide 35
Gijón, 24/07/2026
Líneas de alta presión
Transfocator with 35 Be-lenses
Transfocator with 142 Be-lenses
Nitrogen cooled
ID15B OH/EH
Activities Crystallography and imaging at extreme conditions
Single-crystals, powder, liquid, and amorphous materials
Energy 30 keV Si(111) | source IVU20
Beamsize Tunable, down to 1 × 2 μm2 to collimated with low divergence
Flux 1012 photon/sec at 200 mA
EH1 DAC low, room, and high T
Capabilities High-resolution X-ray diffraction
High-resolution X-ray transmission microscopy

## Slide 36
Gijón, 24/07/2026
Líneas de alta presión
ID15B EH

## Slide 37
Gijón, 24/07/2026
Líneas de alta presión
Very high photon flux Beamline
Gain in flux up to 1000 (in “pink” beam mode)
Variable focal spot size
0.3 × 0.3 → 10 × 10 μm2
Tuneable energy
from 15 – 60 keV
Available techniques
high resolution nano- and micro-XRD, XRF, XRI
high energy coherent X-ray diffraction and imaging
time-resolved X-ray radiography
ID27 OH/EH

## Slide 38
Gijón, 24/07/2026
Líneas de alta presión
High precision Goniometers
Heavy Duty
Nano
Laser heating
Mirror systems
KB1
KB2
KB3
Eiger 9M
ID27 EH

## Slide 39
Gijón, 24/07/2026
Líneas de alta presión
X-Ray Beam
Laser Heating
One-sided off-axis CO2 laser heating setup
Double-sided off-axis YAG laser heating setup
Cassegrain reflectors
Black body temperature determination
ID27 EH

## Slide 40
Gijón, 24/07/2026
Líneas de alta presión
ID27 EH
Paris-Edinburgh press
Resistive heating
Down to 3 K
Cryostat
Up to 1300 K
Up to 17 GPa
Up to 2500 K
Heavy Duty (< 200 kg)

## Slide 41
Gijón, 24/07/2026
Líneas de alta presión
MSPD:
sample environment
• lHe Cryostat: 15K-RT
External heating air-system: RT- 600 K
• External resistive heating: RT- 900 K
Internal resistive heating: RT- 1300 K
High Pressure station:
• lHe Cryostat: 5K-RT
lN2 cryostream: 80- 450 K
• Hot air blower : RT- 980 C
Capillary flow cell: 80-1173K, 0-50 bar
Powder Diffraction station:

## Slide 42
Gijón, 24/07/2026
Líneas de alta presión
SCU15
New CdTe based 2D detector: Pilatus4 2M installation summer 2026
Gas loading and laser heating available soon
MSPD:
upgrade

## Slide 43
Gijón, 24/07/2026
Líneas de alta presión
MSPD:
HP-single crystal XRD

## Slide 44
Gijón, 24/07/2026
Mensaje final

## Slide 45
Muchas gracias por vuestra atención
sagalpar@upv.es
/in/samuelce
Para dudas, sugerencias, colaboraciones, etc podéis encontrame en:
@SamGP89
Gijón, 24/07/2026